## 제1전시실
□ 제1전시실
현황 | 전시실위치 |  | 전시관동 1층
| 전시실면적 |  | 150㎡(46평형)
| 전시실 로비면적 |  | 59.4㎡(17.9평형)
| 전시실높이 |  | 3.47m
| 전시실 벽체색 |  | 회색(폴리에스트)페블릭천
| 전시실바닥색 |  | 회색타일(테코타일)
| 전시실 실내 평균조도 |  | 482.8(lx)
| 전시실 조명등기구 |  | 할로겐스포트등 (HL 12v/250w, 대형:60㎝-47개)
| 전시고리 |  | 대형 - 50개 (길이 240㎝) 걸림하중 : 1.5Φ 30㎏
| 전시좌대(공통사용) |  | 규 격(단위 : ㎝) |  | 수량 | 비고
|  |  | 300×300×600(h) |  | 4 | 엷은청색
|  |  | 400×400×500(h) |  | 5 | 엷은청색
|  |  | 400×400×800(h) |  | 3 | 연두색
|  |  | 500×500×500(h) |  | 4 | 연두색
|  |  | 600×600×300(h) |  | 3 | 엷은청색
|  |  | 계 |  | 19
전시실 | 작품전시 높이(H) | 조도 (lx) | 전시조명등 기구 |  | 일반조명 | 비고
제1전시실 | 30㎝ | 368 | HL 12V/250W SPOTE |  | 형광등(40W*2) | 20개
| 50㎝ | 381 |  |  | 백열등(IL60W) | 18개
| 60㎝ | 389.76 |  |  | FPL (13W*2) | 7개
| 80㎝ | 416 |  |  | (led등구비)
| 170㎝ | 316.63
제1전시실 평면도
(5.7M)
(출구)
(9.9M) |  | 150㎡(46평형)
(6.13M)
(4.23M)
※ 전시실 높이 : 3.47M
(11.73M)
삼척시문화예술회관
□ 제2전시실
현황 | 전시실위치 |  | 전시관동 2층
| 전시실면적 |  | 124.7㎡(37.7평형)
| 2.3전시실 로비면적 |  | 65.6 ㎡(19.8평형)
| 전시실높이 |  | 2.35 m
| 전시실 벽체색 |  | 흰색(실크벽지)
| 전시실바닥색 |  | 회색타일
| 전시실 실내 평균조도 |  | 918(lx)
| 전시실 조명등기구 |  | 할로겐스포트등 (HL 12v/250w, 소형-25㎝-70개)
| 전시고리 |  | 소형- 75개 (길이 150㎝) 걸림하중 : 1Φ 8㎏
| 전시좌대(공통사용) |  | 규 격(단위 : ㎝) |  | 수량 | 비고
|  |  | 300×300×600(h) |  | 4 | 엷은청색
|  |  | 400×400×500(h) |  | 5 | 엷은청색
|  |  | 400×400×800(h) |  | 3 | 연두색
|  |  | 500×500×500(h) |  | 4 | 연두색
|  |  | 600×600×300(h) |  | 3 | 엷은청색
|  |  | 계 |  | 19
전시실 | 작품전시 높이(H) | 조도 (lx) | 전시조명등 기구 |  | 일반조명 | 비고
제1전시실 | 30㎝ | 600 | HL 12V/250W SPOTE |  | 형광등(40W*2)
| 50㎝ | 673 |  |  | 백열등(IL60W)
| 60㎝ | 714 |  |  | FPL (13W*2)
| 80㎝ | 776
| 150㎝ | 991
제2전시실 평면도
(17.8M)
(5.7M)
(출구)
(7.7M) |  | 124.7㎡(37.7평형)
(6.1M)
(2.1M)
※ 전시실 높이 : 2.35M
|  | (11.7M) |  |  | 삼척시문화예술회관
□ 제3전시실
현황 | 전시실위치 |  | 전시관동 2층
| 전시실면적 |  | 97㎡(29.4평형)
| 2.3전시실 로비면적 |  | 65.6㎡(19.8평형)
| 전시실높이 |  | 2.35 m
| 전시실 벽체색 |  | 흰색(실크벽지)
| 전시실바닥색 |  | 회색타일
| 전시실 실내 평균조도 |  | 892(lx)
| 전시실 조명등기구 |  | 할로겐스포트등 (HL 12v/250w, 소형-25㎝-70개)
| 전시고리 |  | 소형- 75개 (길이 150㎝) 걸림하중 : 1Φ 8㎏
| 전시좌대(공통사용) |  | 규 격(단위 : ㎝) |  | 수량 | 비고
|  |  | 300×300×600(h) |  | 4 | 엷은청색
|  |  | 400×400×500(h) |  | 5 | 엷은청색
|  |  | 400×400×800(h) |  | 3 | 연두색
|  |  | 500×500×500(h) |  | 4 | 연두색
|  |  | 600×600×300(h) |  | 3 | 엷은청색
|  |  | 계 |  | 19
전시실 | 작품전시 높이(H) | 조도 (lx) | 전시조명등 기구 |  | 일반조명 | 비고
제1전시실 | 30㎝ | 604 | HL 12V/250W SPOTE |  | 형광등(40W*2)
| 50㎝ | 680 |  |  | 백열등(IL60W)
| 60㎝ | 786 |  |  | FPL (13W*2)
| 80㎝ | 826
| 150㎝ | 1000
제3전시실 평면도
(11.6M)
|  |  |  | (2.1M) | (2.9M)
(7.7M) |  | 97㎡(29.4평형) |  |  |  | (출입구)
(2.76M)
공조실
(2.86M)
(11.6M)
※전시실 높이 : 2.35M
삼척시문화예술회관

## 제1전시실 자료
□ 제1전시실 전시 조도(LX)
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
30㎝ | 160 | 180 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 800 | 280 | 480 | 480 | 380 | 3920
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
306.6667 | 280 | 240 | 300 | 280 | 260 | 260 | 280 | 240 | 240 | 480 | 180 | 400 | 3440
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
50㎝ | 180 | 200 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 320 | 300 | 520 | 500 | 400 | 3680
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
317.5 | 320 | 280 | 320 | 300 | 280 | 520 | 300 | 200 | 280 | 520 | 200 | 420 | 3940
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
60㎝ | 185 | 210 | 250 | 250 | 260 | 280 | 270 | 340 | 320 | 560 | 510 | 420 | 3855
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
324.7917 | 340 | 300 | 320 | 320 | 290 | 280 | 320 | 280 | 300 | 540 | 200 | 450 | 3940
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
80㎝ | 190 | 220 | 260 | 290 | 280 | 300 | 280 | 360 | 380 | 580 | 510 | 440 | 4090
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
346.6667 | 360 | 320 | 370 | 340 | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 600 | 210 | 500 | 4230
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
170㎝ | 420 | 420 | 420 | 320 | 300 | 340 | 340 | 420 | 320 | 600 | 320 | 490 | 4710
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
401.875 | 13포인트: 480; 14포인트: 400; 15포인트: 420; 16포인트: 0; 17포인트: 420 | 1720
삼척시문화예술회관
□ 제1전시실 실내평균 조도(LX)
측정높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 13포인트
1M | 400 | 500 | 540 | 540 | 500 | 500 | 470 | 430 | 420 | 400 | 500 | 500 | 540
계 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 25포인트 | 26포인트
482.8 | 520 | 450 | 400 | 600 | 520 | 500 | 440 | 400 | 440 | 440 | 0 | 520 | 600
제1전시실 위치별 조도(lx)
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 11 | 8(430) | 7(470) | 6(500) | 5(500) | 4(540) | 3(540) | 2(500) | 1(400)
(출입구)
로비
| 12 | 9(420) | 10(400) | 11(500) | 12(500) | 13(540) | 14(520) | 15(450) | 16(400)
면적 : 59.4㎡(17.9평)
[7 empty] | 23 | 24
[6 empty] | 22 | 문서고
조도 : 100LX
| 13 | 21(400) | 20(440) | 19(500) | 18(520) | 17(600)
| 14 |  |  |  |  | 21
|  | 22(440) | 23(440) | 24(기둥) | 25(520) | 26(600) |  |  |  | 계단실 | 계단
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
삼척시문화예술회관

## 제2전시실 자료
□ 제2전시실 전시 조도(LX)
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
30㎝ | 580 | 620 | 400 | 500 | 760 | 600 | 580 | 680 | 680 | 500 | 500 | 780 | 7180
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
600.4167 | 500 | 500 | 500 | 800 | 730 | 540 | 500 | 640 | 800 | 540 | 680 | 500 | 7230
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
50㎝ | 720 | 700 | 460 | 600 | 870 | 700 | 640 | 740 | 730 | 600 | 540 | 840 | 8140
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
673.3333 | 600 | 600 | 580 | 880 | 820 | 600 | 540 | 700 | 820 | 600 | 780 | 500 | 8020
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
60㎝ | 800 | 740 | 480 | 640 | 1000 | 720 | 620 | 740 | 800 | 640 | 580 | 900 | 8660
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
713.75 | 620 | 640 | 600 | 960 | 840 | 700 | 600 | 760 | 820 | 610 | 800 | 520 | 8470
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
80㎝ | 900 | 800 | 520 | 700 | 1000 | 920 | 680 | 780 | 880 | 730 | 700 | 900 | 9510
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
775 | 700 | 730 | 660 | 1000 | 920 | 760 | 650 | 860 | 840 | 650 | 800 | 520 | 9090
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
150㎝ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11780
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 | 22포인트 | 23포인트 | 24포인트 | 계
990.8333 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
삼척시문화예술회관
□ 제2전시실 실내평균 조도(LX)
측정높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
1M | 300 | 400 | 480 | 440 | 420 | 500 | 520 | 580 | 400 | 560 | 560 | 560 | 5720
계 | 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 |  |  |  | 계
918.0952 | 530 | 400 | 300 | 280 | 450 | 520 | 550 | 550 | 340 |  |  |  | 3920
제2전시실 위치별 조도(lx)
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
제2전시실
1
| 11 | 8(580) | 7(520) | 6(500) | 5(420) | 4(440) | 3(480) | 2(420) | 1(300) | (출입구)
24
| 12 | 9(400) | 10(560) | 11(560) | 12(560) | 13(530) | 14(400) | 15(300) | 16(280)
[7 empty] | 21 | 22 | 23
| 13 |  |  |  |  | 20
|  | 21(340) | 20(550) | 19(550) | 18(520) | 17(450)
OPEN | bar: 13포인트 to 18포인트
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
제3전시실
(출입구)
공조실
[10 empty] | 화장실(남) | 화장실(여)
삼척시문화예술회관
□ 제3전시실 전시 조도(LX)
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
30㎝ | 580 | 620 | 400 | 500 | 760 | 600 | 580 | 680 | 680 | 500 | 500 | 780 | 7180
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 |  |  |  | 계
604.2857 | 500 | 500 | 500 | 800 | 730 | 540 | 500 | 640 | 800 |  |  |  | 5510
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
50㎝ | 720 | 700 | 460 | 600 | 870 | 700 | 640 | 740 | 730 | 600 | 540 | 840 | 8140
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 |  |  |  | 계
680 | 600 | 600 | 580 | 880 | 820 | 600 | 540 | 700 | 820 |  |  |  | 6140
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
60㎝ | 800 | 740 | 700 | 740 | 1000 | 720 | 740 | 740 | 800 | 740 | 720 | 900 | 9340
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 |  |  |  | 계
785.7143 | 740 | 720 | 700 | 960 | 840 | 820 | 800 | 760 | 820 |  |  |  | 7160
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
80㎝ | 900 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 920 | 780 | 780 | 880 | 730 | 700 | 900 | 9790
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 |  |  |  | 계
824.7619 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 920 | 760 | 650 | 860 | 840 |  |  |  | 7530
전시높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
150㎝ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
| 13포인트 | 14포인트 | 15포인트 | 16포인트 | 17포인트 | 18포인트 | 19포인트 | 20포인트 | 21포인트 |  |  |  | 계
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 9000
삼척시문화예술회관
□ 제3전시실 실내평균 조도(LX)
측정높이 | 1포인트 | 2포인트 | 3포인트 | 4포인트 | 5포인트 | 6포인트 | 7포인트 | 8포인트 | 9포인트 | 10포인트 | 11포인트 | 12포인트 | 계
1M | 440 | 580 | 640 | 620 | 500 | 740 | 860 | 880 | 800 | 500 | 780 | 200 | 7540
계 | 1포인트: 13포인트; 2포인트: 14포인트; 3포인트: 15포인트; 4포인트: 16포인트; 5포인트: 17포인트 | 계
892.8 | 1포인트: 520; 2포인트: 780; 3포인트: 800; 4포인트: 760; 5포인트: 760 | 3620
제3전시실 위치별 조도(lx)
|  |  |  | 제2전시실 | [5 empty] | (출입구)
OPEN
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | 제3전시실 |  |  | 21
| 6 | 5(500) | 4(620) | 3(640) | 2(580) | 1(440)
20
[7 empty] | 19 | 18
(출입구)
| 7 | 6(740) | 7(860) | 8(880) | 9(800) | 10(500) | 11(780) | 12(200)
[7 empty] | 16 | 17
15
| 8 | 17(760) | 16(760) | 15(800) | 14(780) | 13(520) |  | 공조실
[10 empty] | 화장실(남) | 화장실(여)
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
삼척시문화예술회관